## 考卷
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 澳門現行電力網中，交流電壓額定頻率值為多少赫茲(Hz)？ |  | 1 |  |  |  | 40Hz | 50Hz | 60Hz | 80Hz | [10 empty] | 1
2 | 澳電力系統使用的交流電源的頻率為50赫茲(HZ)，則其週期應為多少秒？ |  | 1 |  |  |  | 0.01秒 | 0.02秒 | 0.05秒 | 0.07秒 | [10 empty] | 1
3 | 澳門電力專營公司之供電頻率為50赫茲(Hz)，允許超出或不足之容限為百分之幾(%)？ |  | 1 |  |  |  | 1.5% | 2.0% | 3.5% | 4.0% | [10 empty] | 1
4 | 澳門連接低壓網的用戶之配電標準電壓為230/400伏特(v)，允許超出之容限為百分之幾(%)？ |  | 1 |  |  |  | 2% | 5% | 10% | 15% | [10 empty] | 1
5 | 澳門連接低壓網的用戶之配電標準電壓為230/400伏特(v)，允許不足之容限為百分之幾(%)？ |  | 1 |  |  |  | 2% | 5% | 10% | 15% | [11 empty] | 1
6 | 本地電力專營公司，以何種形式供電給一般家庭用戶？ |  | 1 |  |  |  | 交流電壓 | 直流電壓 | 脈衝電壓 | 交流及直流電壓 | [9 empty] | 1
7 | 本地電力專營公司，以何種形式供電給一般家庭用戶？ |  | 1 |  |  |  | 方波 | 鋸齒波 | 正弦波 | 三角波 | [11 empty] | 1
8 | 低電力系統提供下列哪種單相電壓？ |  | 1 |  |  |  | 220V/50Hz | 220V/60Hz | 230V/50Hz | 250V/50Hz | [11 empty] | 1
9 | 現時本地低壓電力系統提供下列哪種三相線電壓？ |  | 1 |  |  |  | 380V/60Hz | 400V/50Hz | 380V/50Hz | 400V/60Hz | [10 empty] | 1
10 | 本地電力專營公司，提供下列何種形式之低壓電力，請在下列中圈最適合之答案？ |  | 1 |  |  |  | 單相 | 三相 | 單相或三相 | 以上皆是 | [11 empty] | 1
11 | 本地電力專營公司，提供下列何種形式之中壓電力，請在下列中圈最適合之答案？ |  | 1 |  |  |  | 單相 | 三相 | 單相或三相 | 以上皆是 | [10 empty] | 1
12 | 樓宇內之火災自動探測系統應至少由多少個電源供電，且每個電源應有足夠之功率，可單獨保證該系統全面運作？ |  | 1 |  |  |  | 1個 | 2個 | 3個 | 4個 | [10 empty] | 1
13 | 用戶耗用的電力及取得的功率通常透過甚麼儀器直接計量來估值？ |  | 1 |  |  |  | 計量儀錶及其配件 | 秒錶 | 歐姆錶 | 電阻錶 | [9 empty] | 1