## 考卷
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 教室內部常採用怎樣的照明電器？ |  | 1 |  |  |  | 白熾燈(燈泡) | 日光燈(光管) | 高壓鈉膽 | 高壓汞燈(水銀燈) | [10 empty] | 1
2 | 日光燈發生燈管兩頭發黑或生黑斑故障，是表示何種情況？ |  | 1 |  |  |  | 燈管老化，壽命將結 | 接線錯誤 | 燈管與燈座接觸不良 | 鎮流器質量差，鐵心未夾緊或瀝青未封漆 | [9 empty] | 1
3 | 下列何者是日光燈鎮流器的兩個主要作用之一？ |  | 1 |  |  |  | 整流 | 不斷產生高壓脈衝 | 限制燈絲預熱電流 | 防止燈光閃爍 | [11 empty] | 1
4 | 日光燈(光管)啟輝器的工作原理是怎樣的？ |  | 1 |  |  |  | 輝光放電 | 產生熱效應 | 光電效應 | 電磁感應 | [9 empty] | 1
5 | 在提供相同光度情況下，下列何種照明裝置較能節省能源？ |  | 1 |  |  |  | 石英射膽 | 白熾燈(燈泡) | 一般粗身光管 | T5幼身光管 | [12 empty] | 1
6 | 電子變壓器(電子火牛)取代傳統電感火牛，以及採用幼身T5或T8節能光管取代傳統粗身光管可以節省多少百分比之能源消耗？ |  | 1 |  |  |  | 1至5% | 5至15% | 20至30% | 55至65% | [11 empty] | 1
7 | 光管所消耗的電功率P=UICosø並聯適當電容器後，使電路的功率因數提高，光管消耗的電功率將如何變化？ |  | 1 |  |  |  | 增大 | 減少 | 不變 | 不能確定 | [11 empty] | 1
8 | 節能型螢光燈基本結構和工作原理都與螢光燈相同，但由於其採用甚麼使其更加節能？ |  | 1 |  |  |  | 特殊的燈管形狀 | 電子鎮流器 | 較小的外型尺寸 | 發光效率更高的三基色螢光粉 | [12 empty] | 1
9 | 螢光燈工作時，鎮流器有較大雜音，常見原因是什麼？ |  | 1 |  |  |  | 燈管塵垢，壽命將終 | 接線錯誤 | 燈管與燈座接觸不良 | 鎮流器質量差，鐵心未夾緊或瀝青未封緊 | [12 empty] | 1
10 | 教室、圖書館、商場、地鐵等對顯色性要求較高的場合，通常選用下列哪類燈作為光源？ |  | 1 |  |  |  | 白熾燈(燈泡) | 螢光燈 | 高壓鈉燈 | 碘鎢燈 | [10 empty] | 1
11 | 日光燈(光管)兩端發亮，中間不亮，可能引起的故障的原因是什麼？ |  | 1 |  |  |  | 日光燈壞 | 鎮流器壞 | 熔絲斷 | 起輝器中電容器擊穿 | [12 empty] | 1
12 | 在下列規格的白熾燈(燈泡)中，電阻最大的是哪種？ |  | 1 |  |  |  | 220W/220V | 100W/220V | 60W/220V | 40W/220V | [12 empty] | 1
13 | 一個100W/220V的白熾燈(燈泡)，錯誤地接駁至110V的電源上，此燈泡的功率(W)因而變化為多少？ |  | 1 |  |  |  | 20W | 50W | 25W | 100W | [11 empty] | 1
14 | 要使白熾燈(燈泡)正常工作，燈泡的額定電壓應較供電電壓怎樣？ |  | 1 |  |  |  | 大 | 小 | 相等 | 可任意 | [11 empty] | 1
15 | 白熾燈發生燈泡忽亮忽暗或忽亮忽熄故障，常見原因是下列哪項？ |  | 1 |  |  |  | 線路中有斷路故障 | 線路中發生短路 | 燈泡額定電壓低於電源電壓 | 電源電壓不穩定 | [12 empty] | 1
16 | 白熾燈燈泡發強烈的白光並瞬時燒壞，常見原因是下列哪一項？ |  | 1 |  |  |  | 線路中有斷路故障 | 線路中發生短路 | 電源電壓高於燈泡額定電壓 | 電源電壓不穩 | [11 empty] | 1
17 | 安裝單聯開關控制白熾燈燈泡電路時，接線必須要怎樣？ |  | 1 |  |  |  | 相線接燈頭 | 中性線接開關 | 相線接開關 | 相線、中性線同時接開關 | [11 empty] | 1
18 | 白熾燈是利用什麼工作原理發光？ |  | 1 |  |  |  | 電流的熱效應 | 光電效應 | 電流的磁效應 | 電磁感應 | [9 empty] | 1
19 | 螺絲燈泡的接線法，其相線應接於以下哪個位置？ |  | 1 |  |  |  | 燈泡座之中間接線柱 | 燈泡座金屬螺絲接線柱 | 任意位置 | 塑膠之外殼 | [9 empty] | 1
20 | 白熾燈泡內的氣體是？ |  | 1 |  |  |  | 活性氣體 | 硬性氣體 | 炭性氣體 | 惰性氣體 | [12 empty] | 1
21 | 在震動較大的場所，應採用下列何種燈？ |  | 1 |  |  |  | 白熾燈(燈泡) | 螢光燈 | 滷鎢燈 | 高壓汞燈(水銀燈) | [12 empty] | 1
22 | 控制照明燈的開關，安裝高度一般距離地面多少米為合適？ |  | 1 |  |  |  | 1m | 1.2-1.4m | 1.8m | 2.0m | [10 empty] | 1
23 | 在單相照明線路中，倘採用2.5平方毫米單支單膠電纜供電，其每一分路的最大負載電流，不應超過多少安(A)？ |  | 1 |  |  |  | 5A | 13A | 30A | 50A | [10 empty] | 1
24 | 40W日光燈(光管)三支，每日使用5小時，共使用30日，則用電量為多少度？ |  | 1 |  |  |  | 10度 | 15度 | 18度 | 20度 | [11 empty] | 1
25 | 100瓦白熾燈(燈泡)每天使用10小時，如每月用30天，若以每度電1元計算，每月電費多少元？ |  | 1 |  |  |  | 10元 | 30元 | 60元 | 100元 | [10 empty] | 1
26 | 1度電可供40W/220V的白熾燈(燈泡)正常發光多少小時？ |  | 1 |  |  |  | 15小時 | 25小時 | 45小時 | 55小時 | [10 empty] | 1
27 | 6W/12V的燈泡，接入6V的電路中，通過燈絲的實際電流是多少安培(A)？ |  | 1 |  |  |  | 2A | 1A | 0.5A | 0.25A | [12 empty] | 1
28 | 標有6W/12V的燈泡接入6V的電路中，若通過燈泡的電流為0.3A，則燈泡的實際功率是怎樣？ |  | 1 |  |  |  | 等於6W | 大於6W | 小於6W | 無法判斷 | [11 empty] | 1
29 | 將25W/220V的白熾燈(燈泡)和60W/220V的白熾燈(燈泡)串聯後接到220V的電源上，哪種燈的亮度較亮？ |  | 1 |  |  |  | 25W的白熾燈較亮 | 60W的白熾燈較亮 | 兩燈同樣亮度 | 無法確定哪個燈較亮 | [9 empty] | 1
30 | 根據白熾燈(燈泡)上所標明25W/220V之訊息判斷，下列哪個說法是正確？ |  | 1 |  |  |  | 燈泡適宜在25V電路 | 燈泡在電壓低於220V就不發光 | 燈泡在任何情況工作時，電功率都是25W | 燈泡在220伏特的電壓下工作時，電功率是25W | [12 empty] | 1
31 | 如電路圖中所示，當開關S斷開後，則燈泡Ａ的亮度有何變化？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 較原來暗 | 與原來亮度一樣 | 較原來亮 | 無法判斷 | [11 empty] | 1
32 | 作為指示板之光源，下列何者較具有低耗電量之特性？ |  | 1 |  |  |  | 石英射燈 | 白熾燈(燈泡) | 發光二極管(LED) | 白光燈(光管) | [11 empty] | 1
33 | 高壓汞燈(水銀燈)比白熾燈光色好的主要原因是什麼？ |  | 1 |  |  |  | 結構簡單 | 發光效率高 | 造價低 | 維護方便 | [10 empty] | 1
34 | 一般情況下220伏特照明線路和36伏特的照明安全照明線路允許裝在同一個槽板內。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
35 | 照明接線時，必須相線進開關，中性線進燈頭。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
36 | 電氣照明按供電方式可分為工作照明和事故照明。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
37 | 辦公場所、居住場所的照明線路只需裝設短路保護裝置。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
38 | 控制照明燈用的單極開關及熔斷器應串接在相線上。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
39 | 常用的白熾燈(燈泡)，當額定電壓相同時，額定功率大的燈泡電阻就大。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
40 | 螺絲口燈頭的相線應接於燈口中心的舌片上，零線接在螺絲紋口的螺絲釘上。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
41 | 一般用於照明裝置的過流斷路器電流量是10A，所用導線截面積是1mm²。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
42 | 一般用於照明裝置的過流斷路器電流量是10A，所用導線截面積是1.5mm²。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
43 | 一般用於照明裝置的過流保護裝置是用過流斷路器MCB，因為如果有故障令到MCB脫扣而在清除故障原因後，可以打回比較方便而不需要更換。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1