## 考卷
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 使用指針式萬用電錶(萬能錶或三用錶)時要注意什麼？ |  | 1 |  |  |  | 使用前機械調零 | 測量電阻時，轉換檔位後不必進行歐姆調零 | 測量完畢，轉換開關置於最大電流檔 | 測電流時，最好使指針接近標尺最大值 | [9 empty] | 1
2 | 萬用電錶(萬能錶或三用錶)用完後，應將量程轉換開關置於下列哪種檔？ |  | 1 |  |  |  | 電阻檔 | 電流檔 | 空檔(OFF檔)或交流高電壓檔 | 任意位置 | [11 empty] | 1
3 | 使用萬用電錶(萬能錶或三用錶)測量電阻時對歐姆檔進行歸零調整，其目的是在補償下列何者？ |  | 1 |  |  |  | 測試棒電阻 | 電池老化 | 指針靈敏度 | 接觸電阻 | [10 empty] | 1
4 | 下列哪種儀表可判別三相異步電動機定子繞組的首末端？ |  | 1 |  |  |  | 功率錶 | 電度錶 | 頻率錶 | 萬用電錶 | [12 empty] | 1
5 | 指針型三用電錶不能測量下列何者？ |  | 1 |  |  |  | 交流電壓 | 直流電壓 | 交流電流 | 直流電流 | [11 empty] | 1
6 | 使用萬用電錶進行測量時，測量前應首先檢查表頭指針停放在何處？ |  | 1 |  |  |  | 是否擺動 | 是否在零位 | 是否在刻道一半處 | 是否在滿刻度 | [10 empty] | 1
7 | 用萬用電錶測量電阻值時，必須在甚麼狀態下進行？ |  | 1 |  |  |  | 短路 | 通電 | 斷電 | 開路 | [11 empty] | 1
8 | 萬用電錶R x 1000檔，檢查電容器（容量較大）時，下列哪種現象說明電容器的質量是良好的？ |  | 1 |  |  |  | 指針滿偏轉後不動 | 指針滿偏轉後，不能返回到原刻度處 | 指針不動 | 指針滿偏轉後，逐步返回到原刻度處 | [12 empty] | 1
9 | 在使用萬用電錶的R x 100檔位測量電阻時，在標度尺上的指針讀數是21.5，則被測電阻的實際值為多少歐姆(Ω)？ |  | 1 |  |  |  | 21.5Ω | 2150Ω | 0.215Ω | 21500Ω | [10 empty] | 1
10 | 萬用電錶(萬能錶或三用錶)的轉換開關是實現下列哪個方面？ |  | 1 |  |  |  | 各種測量種類及量程的開關 | 萬用電錶電流接通的開關 | 接通被測物測量開關 | 以上皆非 | [9 empty] | 1
11 | 萬用電錶只適用測定變壓器(火牛)線圈之下列哪項？ |  | 1 |  |  |  | 電容 | 絕緣電阻 | 導通與否 | 電抗 | [11 empty] | 1
12 | 鉗形電流錶的最主要優點是甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 準確度高 | 靈敏度高 | 功率損耗小 | 不必切斷電路可以測量電流 | [12 empty] | 1
13 | 鉗形電流錶使用時，若不清楚被測電流大小，應怎樣去選擇合檔位來進行測量？ |  | 1 |  |  |  | 由小到中逐級選擇 | 由中到大逐級選擇 | 由大到小逐級選擇 | 由中到小逐級 | [11 empty] | 1
14 | 用鉗形電流錶測量單相負載電流的方法是怎樣的？ |  | 1 |  |  |  | 鉗口夾住火線 | 鉗口同時夾住火線及零線 | 鉗口夾住地線 | 把鉗形錶與負載並聯 | [9 empty] | 1
15 | 測量低壓線路和配電變壓器(火牛)低壓側的電流時，若不允許斷開線路時，可使用怎樣的電錶作測量以防止相間短路？ |  | 1 |  |  |  | 鉗形錶 | 電流錶 | 電壓錶 | 兆歐錶 | [9 empty] | 1
16 | 一台三相電動機，如用安培鉗錶測量一相的電流為15安培，若三相一起量度時，鉗錶的電流值應是多少安培(A)？ |  | 1 |  |  |  | 0A | 7.5A | 15A | 30A | [9 empty] | 1
17 | 某一單相用戶使用電流為5A，若將單相兩根導線均放入鉗形錶鉗之內，則讀數為多少安培(A)？ |  | 1 |  |  |  | 15A | 10A | 5A | 0A | [12 empty] | 1
18 | 兆歐錶又稱為什麼錶？ |  | 1 |  |  |  | 搖錶 | 功率錶 | 歐姆錶 | 電壓錶 | [9 empty] | 1
19 | 用兆歐錶(搖錶)測量絕緣電阻時，為了去除表面泄漏的影響，應將產生泄漏的絕緣體面接在何處？ |  | 1 |  |  |  | 直接接地 | 接到兆歐錶的G端子 | 接到兆歐錶的L端子 | 接到兆歐錶的E端子 | [10 empty] | 1
20 | 低壓500V兆歐錶額定轉速為每分鐘多少轉？ |  | 1 |  |  |  | 80 | 100 | 120 | 150 | [11 empty] | 1
21 | 用兆歐錶對電設備進行絕緣的測量，主要作用是什麼？ |  | 1 |  |  |  | 檢測電氣設備的導電性能 | 判別電氣設備的絕緣性能 | 檢測電氣設備的絕緣老化程度 | 測定電氣設備的耐壓 | [10 empty] | 1
22 | 兆歐錶在使用前，指針指示在標尺的什麼地方？ |  | 1 |  |  |  | 0處 | 中央處 | ∞處 | 任意位置 | [12 empty] | 1
23 | 高壓電纜之絕緣電阻測試，於使用手搖式高阻計時，L、G、E端子中的G端應接入下列哪一個？ |  | 1 |  |  |  | 導體 | 絕緣體 | 屏蔽體 | 外半導體 | [10 empty] | 1
24 | 兆歐錶(搖錶)有三個接線柱，其中E接線柱表示甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 接線路 | 接地 | 絕緣 | 屏蔽或保護環 | [10 empty] | 1
25 | 兆歐錶有三個接線柱，其中L接線柱表示甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 接線路 | 接地 | 絕緣 | 屏蔽或保護環 | [9 empty] | 1
26 | 低壓電路之絕緣電阻測定應使用下列哪項儀錶？ |  | 1 |  |  |  | 萬用電錶(萬能錶或三用錶) | 絕緣電阻計 | 鉤式電流錶 | 接地電阻計 | [10 empty] | 1
27 | 測試電機絕緣電阻時，500伏(V)以下電機的絕緣電阻不應小於多少兆歐(MΩ)？ |  | 1 |  |  |  | 0.3MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 5MΩ | [10 empty] | 1
28 | 伏特錶(電壓錶)之功用在於量測下列哪項？ |  | 1 |  |  |  | 電壓 | 電阻 | 功率 | 電流 | [9 empty] | 1
29 | 測量直流電流時，電流錶應該怎樣放置？ |  | 1 |  |  |  | 串聯在被測電路中，電流應從+端流入 | 串聯在被測電路中，電流應從-端流入 | 並聯在被測支路中，+端接高電位 | 並聯在被測電路中，+端接低電位 | [9 empty] | 1
30 | 用電流錶測量電流時，應將電流錶與被測電路連接成下列何種方式？ |  | 1 |  |  |  | 串聯 | 並聯 | 串聯及並聯 | 以上皆可 | [9 empty] | 1
31 | 交流電流錶需要進行量程擴大時，可採用下列哪一項來進行？ |  | 1 |  |  |  | 並聯分流電阻 | 電流互感器 | 串聯分壓電阻 | 電壓互感器 | [10 empty] | 1
32 | 交流電壓錶需要進行量程擴大時，採用下列哪一項來進行？ |  | 1 |  |  |  | 分流電阻 | 電流互感器 | 分壓電阻 | 電壓互感器 | [12 empty] | 1
33 | 測量負載電壓時，儀錶的正確接法是怎樣的？ |  | 1 |  |  |  | 電流錶與負載並聯 | 電壓錶與負載並聯 | 電壓錶與負載串聯 | 電壓錶串聯電阻與負載並聯 | [10 empty] | 1
34 | 用電壓錶測量電壓時，應將電壓錶與被測電路連接成甚麼方式？ |  | 1 |  |  |  | 串聯 | 並聯 | 串聯及並聯 | 以上皆可 | [10 empty] | 1
35 | 測量電流所用電流錶的內阻所需條件是甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 要求盡量大 | 要求盡量小 | 要求與被測負載電阻一樣大 | 可任意大小 | [10 empty] | 1
36 | 量程越大，電壓錶的內阻應如何？ |  | 1 |  |  |  | 越小 | 越大 | 不變 | 任意、沒關係 | [10 empty] | 1
37 | 單相電度錶電壓線圈斷線時，電度錶將發生甚麼變化？ |  | 1 |  |  |  | 正常運轉 | 不轉 | 反轉 | 短路損壞 | [10 empty] | 1
38 | 住宅使用的單相電度錶的工作電壓是多少伏(V)？ |  | 1 |  |  |  | 220V | 380V | 100V | 36V | [9 empty] | 1
39 | 對於單相供電的家庭照明用戶，應該安裝怎樣的電度錶？ |  | 1 |  |  |  | 單相電度錶 | 三相三線電度錶 | 三相四線電度錶 | 以上皆可 | [9 empty] | 1
40 | 在選擇儀錶測量量程時，應使測量的指示值在儀錶量程的甚麼階段？ |  | 1 |  |  |  | 初階段 | 中段 | 2/3以上一段 | 以上皆可 | [11 empty] | 1
41 | 電工儀錶常用符號標記中，「*」符號用於表示甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 水平使用 | 接地端 | 交流錶 | 公共端 | [12 empty] | 1
42 | 電工儀錶常用符號標記中，「⊥」符號用於表示甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 水平使用 | 電動系儀錶 | 垂直使用 | 公共端 | [11 empty] | 1
43 | 用試驗電筆測量時，電筆指示燈亮起是代表什麼？ |  | 1 |  |  |  | 電壓加在人體 | 有電流通過人體 | 電源漏電 | 電路電壓失常 | [10 empty] | 1
44 | 測定三相電源之相序，應使用下列何種儀錶？ |  | 1 |  |  |  | 功率計 | 功因計 | 相序計 | 相別計 | [11 empty] | 1
45 | 歐姆錶一般用於測量甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 電壓 | 電流 | 功率 | 電阻 | [12 empty] | 1
46 | 磁電系測量機構的儀錶可直接用來測量下列何種電路的電壓和電流？ |  | 1 |  |  |  | 交流電路 | 直流電路 | 交直流電路 | 以上皆可 | [10 empty] | 1
47 | 如果直流電從磁電系儀錶的負端通入，其結果會怎樣？ |  | 1 |  |  |  | 指針正向偏轉 | 指針反向偏轉 | 指針不動 | 電錶燒壞 | [10 empty] | 1
48 | 以下哪個是不屬於磁電系儀錶的特點？ |  | 1 |  |  |  | 防禦外磁場能力強 | 功耗大 | 準確度高 | 過載能力小 | [10 empty] | 1
49 | 一般設備銘牌上標的電壓和電流值，或電氣儀表所測出來的是怎麼數值？ |  | 1 |  |  |  | 瞬時值 | 最大值 | 有效值 | 平均值 | [11 empty] | 1
50 | 500伏特高阻計只可適用於下列哪個之絕緣電阻測定？ |  | 1 |  |  |  | 低壓設備 | 高壓設備 | 高壓電纜 | 通信機器 | [9 empty] | 1
51 | 驗電筆中的小燈泡其工作是靠？ |  | 1 |  |  |  | 氣體導電 | 固體導電 | 液體導電 | 鎢絲導電 | [9 empty] | 1
52 | 使用萬用電錶測量電阻時，每轉換一次歐姆擋都要把指針調零一次。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
53 | 萬用電錶是一種多用儀錶，它主要可以測量電壓、電流和電阻。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
54 | 萬用電錶進行測量時，不得帶電切換量程，以防損傷切換開關。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
55 | 萬用電錶測量直流電壓時，紅色棒接⊕端，黑色棒接⊖端。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
56 | 萬用電錶的錶頭是由磁電系微安級電流錶組成，因為它具有極高的靈敏度。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
57 | 萬用電錶R x 1Ω擋測試電解電容器時，黑錶筆接電容器正極，紅錶筆接負極，錶針慢慢增大，若停在10kΩ處，說明電容器是好的。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
58 | 萬用電錶(三用錶)測量電容時，將錶筆接觸電容器的兩極，錶頭指針應先正向偏擺，然後又逐漸反向回擺，退至R=∞處，說明電容器是好的。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
59 | 不可用萬用電錶歐姆擋直接測量微安數值及檢流計或標準電池的電阻。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
60 | 使用萬用電錶電阻檔用作判別電容好壞時，電容器的電容量越大，錶頭指針偏擺幅度越大，指針複原的速度越慢。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
61 | 通電中的電路，不可使用萬用電錶直接測量電阻值。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
62 | 以萬用電錶(萬能錶或三用表)測試電壓時應先將電壓旋鈕放置於最高電壓處。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
63 | 電壓錶在測量電壓時，應與被測電路並聯。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
64 | 電壓錶上串聯分壓電阻，可以擴大電壓錶的量程。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
65 | 電流錶在測量電流時，應與被測電路串聯。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
66 | 直流電流錶可以用於交流電路。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
67 | 電流錶是用來測量電壓的儀錶。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
68 | 交流電流表和電壓表所指的都是有效值。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
69 | 單相電度錶安裝時，電源相線、中性線可以對調接。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
70 | 單相電度錶的電流線圈不能接反，如接反，則電度錶要倒走。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
71 | 單相電度錶的電流線圈串接在相線中，電壓線圈並接在相線和零線上。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
72 | 電度錶的金屬外殼應可靠接地。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
73 | 單相負荷用戶可安裝一隻單相電度表。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
74 | 安裝單相電度表時，電源相線、中性線可以對調接。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
75 | 鉗形電流錶變換量程時，必須將鉗口打開，絕不允許在測量過程中變換量程。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
76 | 鉗形電流錶不能測量高壓電路的電流。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
77 | 鉗形電流錶是在不斷開電路的情況下進行測量，且測量的精度也很高。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
78 | 鉗形電流電表可測變壓器(火牛)之容量。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
79 | 鉗形電流錶測量時，倘被測電流大小難估計時，可將量程開關放在最小位置進行粗測。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
80 | 通常我們使用鉗形電流錶測量三相交流電動機的電流時，所測電流數值是三相電動機的相電流。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
81 | 在情況不明下，選擇測試儀錶之適當量程範圍時，宜選擇最高之擋位以免損壞儀錶。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
82 | 利用絕緣電阻計(兆歐錶/搖錶)測量絕緣時，不需要先將電源切除。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
83 | 兆歐錶(搖錶)輸出的電壓是直流電壓。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1