## 考卷
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 通常說的安全電壓，是指多少伏特(V)以下的電壓？ |  | 1 |  |  |  | 380V | 220V | 110V | 36V | [12 empty] | 1
2 | 多少伏特(V)電壓稱為絕對安全電壓？ |  | 1 |  |  |  | 220V | 110V | 36V | 12V | [12 empty] | 1
3 | 換裝保險絲時，應注意下列哪事項？ |  | 1 |  |  |  | 更換較粗之保險絲(fuse 菲士)，以減少再換次數 | 以鐵絲或銅絲取代，以防再斷 | 使用電流容量約等於安全電流三到四倍的保險絲 | 遵照電路電容量，選用合適宜的保險絲 | [12 empty] | 1
4 | 下列何者為帶電作業時，工作人員應具備的個人保護裝備？ |  | 1 |  |  |  | 安垮計 | 電壓計 | 絕緣手套 | 接地捧 | [11 empty] | 1
5 | 手提電器工具在下列哪一種情形下，可以沒有水線？ |  | 1 |  |  |  | 由電器技工使用 | 有「回」型標記的雙重絕緣構造 | 操作電壓低於220V | 操作電壓220-240V | [10 empty] | 1
6 | 若發現電動工具有問題，工友應怎樣處理？ |  | 1 |  |  |  | 自行試圖修理 | 停止使用，報告主管安排修理 | 停止使用，放回原處 | 繼續使用 | [10 empty] | 1
7 | 電動工具如果沒有雙重絕緣，應有下列甚麼裝置以防觸電意外發生？ |  | 1 |  |  |  | 負荷保護 | 接地 | 防爆保護 | 電流過載保護 | [10 empty] | 1
8 | 下列哪一項是電動工具的正確處理方法？ |  | 1 |  |  |  | 設有方便截斷電源之設備或開關 | 不需使用合規格之插頭來接駁電源 | 不需設有方便截斷電源之設備或關閉 | 可使用破損之插頭來接駁電源 | [9 empty] | 1
9 | 下列哪一項是雙重絕緣電動工具的構造方法？ |  | 1 |  |  |  | 指工具外殼以絕緣材料所製造 | 指工具內部通電部分有絕緣保護 | 指工具除內部的通電部份已絕緣外，其外殼亦以絕緣材料所製造 | 金屬外殼構造及內部充電部份有絕緣 | [11 empty] | 1
10 | 電動工具的電源引線，其中黃綠雙色線應作為甚麼線使用？ |  | 1 |  |  |  | 相線 | 工作零線 | 保護接地 | 屏蔽線 | [11 empty] | 1
11 | 下列哪一項危險電動工具之電線過長所導致？ |  | 1 |  |  |  | 爆炸 | 絆倒 | 滑倒 | 以上皆是 | [10 empty] | 1
12 | 保險絲(fuse-菲士)應安裝在下列哪一項上，來發揮其過荷保護功能？ |  | 1 |  |  |  | 火線 | 中線 | 水線 | 不確定2 | [9 empty] | 1
13 | 在狹窄的金屬容器內工作，應採用多少伏的電壓照明？ |  | 1 |  |  |  | 12V | 24V | 36V | 110V | [9 empty] | 1
14 | 保險絲(fuse – 菲士)熔毀時，應以甚麼更換之？ |  | 1 |  |  |  | 相同容量的保險絲 | 鋼線 | 載線 | 銅線 | [9 empty] | 1
15 | 凡設有接地螺釘的自動開關，應該怎樣處理？ |  | 1 |  |  |  | 可靠接地 | 可靠接力 | 不需接地 | 既不接地也不接領 | [9 empty] | 1
16 | 電氣裝置接地的目的是： |  | 1 |  |  |  | 接地短路故障保護 | 避免外露金屬部份帶電 | 使極性測試可以進行 | 避免中性導線產生電壓 | [9 empty] | 1
17 | 線路驗電時，只要一相冇電壓，則可認為線路確冇電壓。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
18 | 為了節省材料，導線若有適當絕緣處理，可在導線管內連接。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
19 | 燈用路軌連接之負載應不超過軌道之額定容量。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
20 | 斷路器應能同時啟斷電路中之各非接地導線。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
21 | 過電流保護器之額定電壓，不得低於電路電壓。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
22 | 負荷開關可以拉合負荷電流，也可以開斷短路電流。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
23 | 13A插頭內熔斷器燒毀後可以更換其他安培熔斷器。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
24 | 13A插頭內熔斷器燒毀後只能更換13A熔斷器。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
25 | 日光燈管內有三個接線端子(針玉)，中間的接線位應該是接駁水線。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
26 | 動力配電箱的閘刀開關可以帶負荷拉。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1