## 考卷
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 根據「防火安全規章第24/95/M號」法令，應急安全照明系統應在正常電源中斷後開始運作，且其獨立供電最少應該有多少分鐘？ |  | 1 |  |  |  | 30分鐘 | 60分鐘 | 90分鐘 | 120分鐘 | [12 empty] | 1
2 | 根據「防火安全規章」，火災自動探測系統次電源除應具一定自動探測時間內，亦應有多少分鐘自動報警能力？ |  | 1 |  |  |  | 10分鐘 | 20分鐘 | 30分鐘 | 45分鐘 | [11 empty] | 1
3 | 根據「防火安全規章」，在疏散通路上應設置安全照明裝置，以方便人員疏散及消防員介入，該裝置在樓宇電力正常供應中止時，會有下列何種情況發生？ |  | 1 |  |  |  | 即時自動運作 | 即時停止運作 | 需人手操作運作 | 以上皆非 | [9 empty] | 1
4 | 根據「防火安全規章」，樓宇入口之當眼處，除放至適當比例之全套設施的平面圖外，應張貼明確指示，告知在火災時應採取下列何種行為？ |  | 1 |  |  |  | 切斷氣體及電源分配設施的位置 | 水平公用通道各獨立單位出口門之耐火等級 | 「999」或「28572222」緊急求助電話號碼 | 火災自動探測系統供應商之聯絡電話號碼 | [9 empty] | 1
5 | 香港從2007年7月1日起兩年過渡期內所進行之電力工程，可採用舊顏色代碼電線或符合國際電工委員會標準IEC60446之新顏色電線，若在採用舊顏色代碼電線的現有裝置安裝新顏色電線，則須在最接近受影響裝置之上游配電箱上作何種措施？ |  | 1 |  |  |  | 電箱上鎖 | 接上工程承辦商之聯絡電話號碼 | 貼上牢固及清晰警告性告示 | 貼上「999」之緊急求助電話號碼 | [11 empty] | 1
6 | 通過人體的電流量超過多少毫安mA，人的生命便受到威脅？ |  | 1 |  |  |  | 25mA | 50mA | 100mA | 300mA | [10 empty] | 1
7 | 危險場所的各接線盒、燈具及金屬管接頭必須用螺紋接合，且必須為以下哪項類型？ |  | 1 |  |  |  | 防爆型 | 防塵型 | 防水型 | 隔音型 | [9 empty] | 1
8 | 執行檢修作業中，下列何者為正確的態度？ |  | 1 |  |  |  | 精神恍惚，打瞌睡 | 可談天說話 | 可邊工作，邊聽音樂 | 嚴格遵守各種電工安全規定 | [12 empty] | 1
9 | 工作人員在金屬扣架上工作，應採用多少伏特的電壓照明？ |  | 1 |  |  |  | 12V | 24V | 36V | 110V | [9 empty] | 1
10 | 一般空氣之含氧量約為多少百分比？ |  | 1 |  |  |  | 40% | 21% | 15% | 10% | [10 empty] | 1
11 | 如果工作場地潮濕，電動工具使用者應用下列哪一種方法來減低觸電危險？ |  | 1 |  |  |  | 在站立處墊以乾木板 | 不穿任何鞋具 | 在站立處墊以絕緣膠墊 | 穿著膠拖鞋 | [11 empty] | 1
12 | 施工中有人不幸觸電，應先行怎樣處理？ |  | 1 |  |  |  | 拉開觸電者 | 將觸電者儘速移到通風地區做人工呼吸 | 切斷電源 | 報告管工處理 | [11 empty] | 1
13 | 工友觸電時，主要是下列哪一個身體系統受到影響導致肌肉收縮而增加與電的接觸時間？ |  | 1 |  |  |  | 神經系統 | 消化系統 | 呼吸系統 | 以上皆是 | [9 empty] | 1
14 | 下列何者是對人體傷害最輕的電流途徑？ |  | 1 |  |  |  | 從右手到左腳 | 從左手到右腳 | 從左手到右手 | 從左腳到右腳 | [12 empty] | 1
15 | 搶救觸電者不可直接用下列何者作為工具使觸電者脫離電源？ |  | 1 |  |  |  | 手 | 乾燥木棒 | 塑膠棒 | 絕緣物料 | [9 empty] | 1
16 | 為避免觸電，分體式空調機(冷氣機)之壓縮器馬達(摩打)及風扇馬達外殼應採取何種措施？ |  | 1 |  |  |  | 不必接地 | 務必接地 | 接地與否視現場情況而定 | 視安裝人員喜好而決定是否接地 | [10 empty] | 1
17 | 皮膚潮濕時，按電力開關掣將比乾爽時有較大觸電危險，原因是人體哪一個數值減少所致？ |  | 1 |  |  |  | 電容 | 電壓 | 電阻 | 以上皆是 | [11 empty] | 1
18 | 人體觸電時，傷害程度與下列哪一項的因素有關？ |  | 1 |  |  |  | 身高體重 | 體毛多寡 | 皮膚厚薄 | 頭髮長短 | [11 empty] | 1
19 | 電線接地時，人體距離接地點越近，跨步電壓越高，距離越遠，則跨步電壓越低。一般情況下距離接地體多少米以外，跨步電壓可看成零？ |  | 1 |  |  |  | 5米 | 10米 | 15米 | 20米 | [12 empty] | 1
20 | 在進行電氣工程前，採取以下哪個安全措施，可避免因誤將電掣開啟而導致意外發生？ |  | 1 |  |  |  | 穿著防靜電工作服 | 上鎖及掛警告牌 | 將電氣設備接上漏電斷路器 | 手上拿著安全手冊 | [10 empty] | 1
21 | 如果觸電者呼吸停止或心臟停止跳動，應施行甚麼程序和胸外心臟擠壓進行急救？ |  | 1 |  |  |  | 按摩 | 點穴 | 人工呼吸 | 針炙 | [11 empty] | 1
22 | 被電擊的人能否獲救？關鍵在於下列哪方面的措施？ |  | 1 |  |  |  | 觸電的方式 | 人體電阻的大小 | 觸電電壓的高低 | 能否盡快脫離電源和施行緊急救護 | [12 empty] | 1
23 | 防止觸電事故的措施很多，下列哪項是不正確的？ |  | 1 |  |  |  | 做好電氣設備維修保養 | 嚴格執行操作程序 | 貫徹安全用電教育培訓 | 電動工具有問題應自行修理 | [12 empty] | 1
24 | 如工作人員衣服潮濕時，應避免使用電器，否則會引致甚麼危害？ |  | 1 |  |  |  | 爆炸 | 火警 | 觸電 | 絆倒 | [11 empty] | 1
25 | 將插頭脫離插座的正確方法是下列哪一個？ |  | 1 |  |  |  | 用工具猛力撬出 | 用力拉引電線，使插頭脫離插座 | 小心地用手把插頭從插座拔出來 | 用潮濕的手把插頭拔出 | [11 empty] | 1
26 | 為消除靜電危害。可採用什麼有效措施？ |  | 1 |  |  |  | 保護接零 | 絕緣 | 接地放電 | 吸塵 | [11 empty] | 1
27 | 配電盤(箱)，開關，變壓器等各種電氣設備附近不得有哪些設置或物件，請選出最合適之答案？ |  | 1 |  |  |  | 滅火器 | 設置圍欄 | 堆放易燃，易爆、潮濕和其他影響操作的物件 | 以上皆是 | [11 empty] | 1
28 | 使用金屬外殼的電鑽作業時，金屬外殼必須怎樣處理？ |  | 1 |  |  |  | 接零 | 接地 | 接相線 | 與開關連接 | [10 empty] | 1
29 | 對電器之接地水線的安排，下列哪項是正確的？ |  | 1 |  |  |  | 不可安裝開關制 | 裝上開關指示燈 | 裝上開關制 | 裝上熔斷器 | [9 empty] | 1
30 | 電制房內之電源開關及控制電路等，須怎樣安排才正確？ |  | 1 |  |  |  | 放置兩本急救指南在旁 | 編有暗號方便自己辨認 | 有編號以作辨認 | 無需任何編號以作辨認 | [11 empty] | 1
31 | 金屬梯子不適用於下列哪種工作環境？ |  | 1 |  |  |  | 接近電力裝置的地點 | 密閉場地 | 泥坑 | 草地 | [9 empty] | 1
32 | 選用不合規格的插頭及適配器，會容易引起甚麼問題？請指出最適合答案？ |  | 1 |  |  |  | 接觸不良 | 短路 | 漏電 | 以上皆是 | [12 empty] | 1
33 | 電氣設備維護不當，倘下列何者進入設備內會引致短路事故？ |  | 1 |  |  |  | 導電粉塵或纖維 | 強光輻射 | 熱空氣 | 石灰粉 | [9 empty] | 1
34 | 換裝電動機之作業時，應怎樣做最為適當？ |  | 1 |  |  |  | 應將該分路之開關切離 | 其控制盤中指示燈全熄即可作業 | 可在電動機接線有電情況下作業 | 不必注意電動機接線順序 | [9 empty] | 1
35 | 倘運行中的電動機散發出焦臭味，應採取什麼的措施？ |  | 1 |  |  |  | 提高電壓 | 停機檢查 | 降低電壓，做好記錄 | 做好記錄，繼續運行 | [10 empty] | 1
36 | 當濕度增大時，變壓器(火牛)的絕緣電阻將有何變化？ |  | 1 |  |  |  | 增加 | 減低 | 不變 | 先增加後減少 | [10 empty] | 1
37 | 倘運行中電壓互感器(即變壓器/火牛)發出臭味並冒煙，應該怎樣處理？ |  | 1 |  |  |  | 加強通風，繼續運行 | 監視運行 | 放油 | 即時停止運行，送檢維修 | [12 empty] | 1
38 | 在電力補償電容器小修撤出運行時，首先應如何處理？ |  | 1 |  |  |  | 斷開高壓側開關 | 斷開低壓側總開關 | 斷開各負載 | 直接拆下電容器 | [11 empty] | 1
39 | 檢修低壓電氣設備應先切斷電源，並在刀閘把手上掛上下列哪個標誌標示為佳？ |  | 1 |  |  |  | 在此工作 | 禁止合閘，有人工作 | 止步，高壓危險 | 遊人止步 | [10 empty] | 1
40 | 為了避免電氣設備的絕緣被大氣過電壓擊穿，應在電氣設備所在場所設有甚麼裝置？ |  | 1 |  |  |  | 電容器 | 接地裝置 | 避雷裝置 | 電流表 | [10 empty] | 1
41 | 為降低人體的接觸電壓，電氣設備與接地點的距離應該如何調節？ |  | 1 |  |  |  | 應增大 | 應減少 | 保持不變 | 無需考慮 | [10 empty] | 1
42 | 檢修停電線路並作掛接地線時，其正確次序是下列哪項？ |  | 1 |  |  |  | 先接接地端，後接導線端 | 先接導線端，後接接地端 | 按工作人員工作方便確定 | [10 empty] | 1
43 | 下列哪一種滅火劑不適合撲救電氣故障所引致的火警？ |  | 1 |  |  |  | 二氧化碳 | 泡劑 | 乾粉劑 | 以上皆是 | [10 empty] | 1
44 | 遇有電氣短路引起的火災時，下列哪項不宜使用？ |  | 1 |  |  |  | 滅火砂 | 二氧化碳滅火器 | 乾粉滅火器 | 水 | [12 empty] | 1
45 | 使用中的電器着火，在許可的情況下應先怎樣處理？ |  | 1 |  |  |  | 將有關之電源切斷 | 致電電力公司求助 | 用合適的滅火筒灌救 | 致電該電器之代理商作投訴 | [9 empty] | 1
46 | 下列哪一項不是導致火警發生原因？ |  | 1 |  |  |  | 接觸不良 | 電力超重負荷 | 短路 | 沒有雙重絕緣裝置 | [12 empty] | 1
47 | 火警發生時，使用滅火筒應該站在下列哪一個位置？ |  | 1 |  |  |  | 上風位 | 下風位 | 任何位置 | 以上皆非 | [9 empty] | 1
48 | 火警發生時，下列哪一項是正確的緊急應變措施？ |  | 1 |  |  |  | 大叫救命，收拾重要物件後再逃生 | 發出警報，在安全情況下試圖滅火及盡快疏散逃生 | 應試用滅火筒奮不顧身去撲滅猛烈的火 | 若無其事，繼續工作 | [10 empty] | 1
49 | 在濃煙中逃生，若沒有防煙面罩，應以濕毛巾掩口鼻及做甚麼以避免吸入致命濃煙？ |  | 1 |  |  |  | 昂首挺胸步行前進 | 緩步跑離開濃煙範圍 | 設法蹲低及貼近地面爬行 | 以上皆可 | [11 empty] | 1
50 | 如果衣服著火，應立刻怎樣做，以防火焰灼傷臉部？ |  | 1 |  |  |  | 尋找滅火筒 | 盡快除去衣服 | 躺下在地上滾動 | 以上皆是 | [11 empty] | 1
51 | 在狹窄及空氣不流通的地方使用二氧化碳滅火筒，可能構成下列哪一種危險？請選出最適合之答案。 |  | 1 |  |  |  | 中毒 | 缺氧 | 爆炸 | 以上皆是 | [10 empty] | 1
52 | 為防止火勢及濃煙迅速蔓延，工場之出路門須怎樣？ |  | 1 |  |  |  | 裝上自動閉合設備 | 保持打開 | 裝上捲閘 | 裝上電鎖 | [9 empty] | 1
53 | 下列哪一項是走火通道必須維持之狀況？ |  | 1 |  |  |  | 通道暢通 | 只準擺放不易燃物料 | 裝置閉路電視 | 裝置煙霧感應器 | [9 empty] | 1
54 | 滅火方法除了移去燃料或隔絕氧氣外還有下列哪一項方法？ |  | 1 |  |  |  | 降低溫度 | 降低二氧化碳的濃度 | 降低一氧化碳的濃度 | 以上皆是 | [9 empty] | 1
55 | 合格的樓宇各個部分(例如天花、地面、牆壁)都有指定的耐火時間，如果被擅自更改或破壞，樓宇就失卻下列哪一項效能？ |  | 1 |  |  |  | 保溫 | 滅火 | 抗火 | 保濕 | [11 empty] | 1
56 | 手控火警鐘系統。其功能除啟動後能通知樓宇內所有人仕知悉火警發生外，還有下列哪一項作用？ |  | 1 |  |  |  | 啟動緊急照明裝置 | 啟動火警探測器 | 啟動消防水泵而加壓供水 | 切斷整座樓宇之供電系統 | [11 empty] | 1
57 | 具有雙電源供電的用戶，必須裝設下列何種裝置為宜？ |  | 1 |  |  |  | 連鎖 | 信號 | 斷電保護 | 指示牌 | [9 empty] | 1
58 | 下列何種措施，可減低大堂入口空調系統之負荷，從而起節約用電作用？ |  | 1 |  |  |  | 打開大門，以加大空氣流通 | 讓陽光透過玻璃門直射入大堂 | 在玻璃門上加貼隔熱薄膜 | 以上皆非 | [11 empty] | 1
59 | 當使用安全電壓超過24伏(V)等級時，下列哪項是正確採用的措施？ |  | 1 |  |  |  | 必須採取防止直接接觸帶電體的保護設施 | 可不採取任何防護措施 | 加裝漏電保護開關 | 加裝熔斷器 | [9 empty] | 1
60 | 塑料護套線不適用於室內潮濕環境。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
61 | 在正常情況下，安全電規定為36V以下。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
62 | 鐵殼開關設有聯鎖裝置，保證開關在合閘狀態下開關蓋不能開啟，而當開關蓋開啟時又不能合閘。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
63 | 在爆炸危險場所內，可以採用絕緣導線明敷。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
64 | 安裝漏電保護器和不安裝漏電保護器的用電設備不要共用一個接地裝置。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
65 | 漏電保護器的作用是不管發生人身觸電或電氣設備漏電情況下均能起到保護作用。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
66 | 在選擇漏電保護器時，要求靈敏度越高越好。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
67 | 電器或線路拆除後，有可能來電的線頭(表示線頭可能仍有電)，必須及時用絕緣布包紮好，高壓電動機或電器拆除後，遺留線頭必須短路接地。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
68 | 管子佈線的所有導線接頭，應裝設接線盒連接，管子內允許有一個接頭。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
69 | 所有穿管綫路，管內接頭不得多於一個。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
70 | 在潮濕場所安裝金屬導線管時，管路應避免成U形之低處。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
71 | 電器或線路拆除後，可以不包紥線頭。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
72 | 在帶電設備附近工作時，禁止使用鋼捲尺測量。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
73 | 裝設臨時接地線時，先接導體端，後接接地端。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
74 | 拆接地線應先拆接地端。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
75 | 在高壓設備不帶電的地方工作，可以開遮攔進行。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
76 | 在發生人身觸電事故時，為了解救觸電人可以不經許可即時斷開有關設備的電源。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
77 | 任何運行中的電氣設備未經驗電，一律視為有電，不得用手觸及。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
78 | 常用的觸電方式有單相觸電，兩相觸電，跨步電壓觸電。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
79 | 在使用手電鑽，電砂輪等手持電動工具時，為保證安全應該裝設漏電保護器。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
80 | 在遇到高壓電線斷落地面時，導線斷落點20米內，禁止人員進入。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
81 | 在充滿可燃氣體的環境中，可以使用手提電動工具。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
82 | 家用電器在使用過程中，可以用濕手操作開關。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
83 | 為了防止觸電可採用絕緣、防護、隔離等技術措施以保障安全。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
84 | 清洗電動機時可以不用關掉電。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
85 | 在屋內配線中，接地線亦可接到手捺開關接點上。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
86 | 發現有人觸電時，應立即用手把人拉開。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
87 | 發現有人觸電時，應先將電源開關切斷，再將人搬離。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
88 | 為防止感應過電壓的危害，電氣設備應該與避雷針保持一定距離。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
89 | 接臨時電源如暫時無插頭可用，可以裸線端直接插入插座或掛於保險絲上。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
90 | 切斷電氣開關時，為避免發生火花或電弧應輕緩切斷。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
91 | 切斷電氣開關時，為避免發生火花或電弧應快速切斷。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
92 | 火災發生時，使用滅火器應站在上風處，以利滅火。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
93 | 建築工地內臨時供電系統需裝有獨立水線系統，接水線的電阻不能超過4歐姆。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
94 | 存在建築地盤的所有接駁任何電力系統的金屬設備，必須透過適當的系統接地。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
95 | 建築地盤中的所有臨時電氣系統，必須每60天最少作一次覆檢。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
96 | 工作地點照明良好與否，與機械傷害事故之原因無關。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
97 | 光線太暗之工作環境，容易引起疲勞。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
98 | 工作安全是全體工作同仁共同責任。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
99 | 作業中如發現身體有不適情況，為顧及工程進度仍應該強忍痛苦繼續作業。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
100 | 無論作何種工作，先清楚了解及明白安裝要點及工作安全。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
101 | 工作人員除了注意身體的安全外，可以不管他人的安全。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
102 | 為求工作安全及衛生保持施工現場清潔是首要任務。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
103 | 停電檢修設備，可根據經常接入的電壓錶示冇電壓後即可進行工作。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
104 | 檢修電氣設備，可以根據配電屏上儀錶指示冇電壓後方可進行工作。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
105 | 電度錶應安裝在清潔及乾燥的場所。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
106 | 滅火筒噴出二氧化碳氣體時可以令到該區的氧氣上升而滅火。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
107 | 電器的中線(即零線)或接地線需要安裝開關或熔斷器。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
108 | 所謂接地是將金屬外殼通過所接駁導線把漏電電流流入大地。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1