## 考卷
序號 | 問題 | 填寫題 | 單選題 | 多選題 | 是非題 | 填寫題答案位內容 | 單選題答案位A內容 | 單選題答案位B內容 | 單選題答案位C內容 | 單選題答案位D內容 | 單選題答案位E內容 | 單選題答案位F內容 | 多選題答案位A內容 | 多選題答案位B內容 | 多選題答案位C內容 | 多選題答案位D內容 | 多選題答案位E內容 | 多選題答案位F內容 | 填寫題答案位(學生) | 單選題A(學生) | 單選題B(學生) | 單選題C(學生) | 單選題D(學生) | 單選題E(學生) | 單選題F(學生) | 多選題A(學生) | 多選題B(學生) | 多選題C(學生) | 多選題D(學生) | 多選題E(學生) | 多選題F(學生) | 是非題對(學生) | 是非題錯(學生) | 多少分題
1 | 據國際電工委員會標準及歐盟標準(IEC60446及EN60446)，三相線路的3條相線，L1、L2、L3分別是何種顏色？ |  | 1 |  |  |  | 棕、黑、灰 | 黑、黑、棕 | 棕、紅、黑 | 棕、灰、藍 | [9 empty] | 1
2 | 現時澳門所用之三相線路的三條相線L1、L2及L3分別是何種顏色？ |  | 1 |  |  |  | 紅、黑、灰 | 黑、黑、棕 | 棕、紅、黑 | 棕、灰、藍 | [10 empty] | 1
3 | 根據國際電工委員會標準及歐盟標準(IEC60446及EN60446)單雙或三相線路中的中性線是何種顏色？ |  | 1 |  |  |  | 灰色 | 黑色 | 黃綠色 | 藍色 | [12 empty] | 1
4 | 現時澳門所使用單相或三相線路的中性線(零線)是何種顏色？ |  | 1 |  |  |  | 灰色 | 黑色 | 黃綠色 | 藍色 | [12 empty] | 1
5 | 單相三腳電線插頭至棕色電線是代表下列哪一項？ |  | 1 |  |  |  | 零線或中性線 | 水線 | 火線或相線 | 以上皆非 | [11 empty] | 1
6 | 單相三腳電線插頭之黃/綠色電線是代表下列哪一項？ |  | 1 |  |  |  | 零線或中性線 | 水線 | 火線或相線 | 以上皆非 | [10 empty] | 1
7 | 下列哪項是中性線的文字代號？ |  | 1 |  |  |  | E | PE | N | PEN | [11 empty] | 1
8 | 下列哪項是保護接地的文字代號？ |  | 1 |  |  |  | E | N | PE | PEN | [11 empty] | 1
9 | 下列哪項是保護接地線與中性線共同時的文字符號？ |  | 1 |  |  |  | E | PE | N | PEN | [12 empty] | 1
10 | 直流電路中，一般把電流流出的一端定義為電源的哪方？ |  | 1 |  |  |  | 正極 | 負極 | 端電壓 | 電動勢 | [9 empty] | 1
11 | 在電路中，電流之所以能流動，是由電源兩端的電位差造成的，一般把這個電位差叫做甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 電壓 | 電源 | 電流 | 電容 | [9 empty] | 1
12 | 電器主要由下列哪幾部份組成的？ |  | 1 |  |  |  | 電源、電器、導線和開關 | 電源、電機、導線和開關 | 電源、負載、導線和開關 | 電源、負荷、導線和開關 | [11 empty] | 1
13 | 一般常見負載在電路中起的作用是甚麼？ |  | 1 |  |  |  | 連接和控制 | 保護和測量 | 將非電能轉換成電能 | 將電能轉換成其他形式的能 | [12 empty] | 1
14 | 低壓配電箱、櫃內的配線應採用截面積不小於1.5 mm²，電壓不低於多少伏特(v)的銅芯絕緣導線？ |  | 1 |  |  |  | 250V | 400V | 500V | 800V | [11 empty] | 1
15 | 在螺釘平壓式接線樁頭上接線時，如果是較小截面積單股芯線，則必須把線頭如何處理？ |  | 1 |  |  |  | 彎成接線鼻 | 對折 | 剪短 | 裝上接線耳 | [9 empty] | 1
16 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 蜂鳴器 | 熔斷器 | 單極雙控開關 | 雙極開關 | [10 empty] | 1
17 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 電力或照明的配電箱 | 常用電源配電箱 | 交流配電盤 | 交流繼電器的線圈 | [9 empty] | 1
18 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 電力或照明的配電箱 | 常用電源配電箱 | 交流配電盤 | 交流繼電器的線圈 | [10 empty] | 1
19 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 避雷器 | 熱敏自動開關，動斷觸點 | 三相插座(帶接地插孔) | 單相三線插座(帶接地插孔) | [12 empty] | 1
20 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 避雷器 | 熔斷器 | 帶滑動觸點的電阻器 | 電阻器 | [12 empty] | 1
21 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 避雷器 | 熔斷器 | 帶滑動觸點的電阻器 | 電阻器 | [11 empty] | 1
22 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 避雷器 | 熔斷器 | 帶滑動觸點的電阻器 | 電阻器 | [9 empty] | 1
23 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 接觸器的主動合觸點 | 單極開關 | 單極雙控開關 | 電阻器 | [10 empty] | 1
24 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 接觸器的主動合觸點 | 交流繼電器的線圈 | 單極雙控開關 | 電阻器 | [11 empty] | 1
25 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 蜂鳴器 | 熔斷器 | 單極雙控開關 | 雙極開關(應該稱為雙位開關) | [12 empty] | 1
26 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 右圖是燈膽左圖是光管 | 左圖是燈膽右圖是光管 | 左是單支光管右圖是燈膽圖 | 左圖是燈膽右圖是單支光管 | [12 empty] | 1
27 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 開關掣 | 斷路器 | 熔斷器 | 上述答案全部錯 | [9 empty] | 1
28 | 右圖之符號是表示下列何者？（工作紙附圖題） |  | 1 |  |  |  | 開關掣 | 單位斷路器 | 單位菲士 | 上述答案全部錯 | [10 empty] | 1
29 | 低壓電路中裝設電容器之最主要功能是什麼？ |  | 1 |  |  |  | 改善功率因數 | 提高視在功率 | 降低故障電流 | 提高有效功率 | [9 empty] | 1
30 | 電鈴響是因為電產生甚麼效應所引致？ |  | 1 |  |  |  | 熱效應 | 磁效應 | 感應 | 光電效應 | [10 empty] | 1
31 | 配線過程中，當需要把銅導線和鋁導線壓接在一起時必須採用下列哪項措施來完成？ |  | 1 |  |  |  | 銅連接管 | 鋁連接管 | 銅鋁連接管 | 以上皆可 | [11 empty] | 1
32 | 相同截面積的銅導線與鋁導線相比，下列何者正確？ |  | 1 |  |  |  | 銅導線導電性能好而力學性能較差 | 銅導線力學性能好而導電性能較差 | 銅導線導電性能和力學性能都較好 | 銅導線導電性能和力學性能都較差 | [11 empty] | 1
33 | 使用多少千瓦(KW)及以上的用電設備時，其插座前應加裝閘刀開關控制？ |  | 1 |  |  |  | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | [9 empty] | 1
34 | 穿管敷設的絕緣導線的線芯最小截面，銅線為多少平方毫米(mm²)？ |  | 1 |  |  |  | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | 4.0mm² | [9 empty] | 1
35 | 攜帶式的用電設備的接地芯線，應採用多股軟銅線，其截面不應小於多少平方毫米(mm²)？ |  | 1 |  |  |  | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.0mm² | 3.0mm² | [10 empty] | 1
36 | 採用銅導線用作低壓電力設備明敷的接地線，其最小截面積是多少平方毫米(mm²)？ |  | 1 |  |  |  | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | 4.0mm² | [10 empty] | 1
37 | 採用鋁導線用作低壓電力設備明敷的接地線，其最小截面積是多少平方毫米？ |  | 1 |  |  |  | 1.0mm² | 1.5mm² | 2.5mm² | 4.0mm² | [11 empty] | 1
38 | PVC塑膠管彎管時，其內彎角度不得小於多少度？ |  | 1 |  |  |  | 30° | 45° | 60° | 90° | [12 empty] | 1
39 | 管子佈線時，當採用截面為16平方毫米的導線時，穿三根線應採用管子的直徑為多少毫米(mm)？ |  | 1 |  |  |  | 32mm | 38mm | 50mm | 64mm | [10 empty] | 1
40 | 在220V線路上恢復導線絕緣時，應至少包多少層絕緣膠布？ |  | 1 |  |  |  | 一層 | 兩層 | 五層 | 八層 | [10 empty] | 1
41 | 單相室內照明供電線路，倘透過額定過載保護電流為10A(安培)之過載保護裝置，每一回路的總容量不應超過多少千瓦(KW)？ |  | 1 |  |  |  | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | [10 empty] | 1
42 | 直鋪，槽板及穿管鋪設的絕緣鋁線其線芯最少允許截面積為多少平方毫米(mm²)？ |  | 1 |  |  |  | 1.5mm² | 2.5mm² | 4.0mm² | 6.0mm² | [10 empty] | 1
43 | 電線接觸不良引起發熱，主要是因為接觸點之間那個因數增大的原故？ |  | 1 |  |  |  | 電流 | 電阻 | 電壓 | 電容 | [10 empty] | 1
44 | 恆流源具有下列哪項特點？ |  | 1 |  |  |  | 端電壓不變 | 輸出功率不變 | 輸出電流不變 | 內部損耗不改 | [11 empty] | 1
45 | 在直流電路中一個純電感線圈可視為下列哪種現象？ |  | 1 |  |  |  | 短路 | 斷路 | 通路 | 回路 | [9 empty] | 1
46 | 根據國際電工委員會標準及歐盟標準(IEC 60446及EN60446)，三相線路的三條相線L1、L2、L3分別是棕色、黑色和灰色。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
47 | 根據國際電工委員會標準及歐盟標準(IEC 60446及EN60446)，中性線是藍色。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
48 | 電路一般由電源、負載、連接導線組成。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
49 | 橡皮軟線(例如三芯軟線)常用於移動式電動工具的電源電線連接導線。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
50 | PVC導線管可供作燈具之支承物。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
51 | 硬質PVC管使用於低壓配電時，可埋設於混凝土牆壁、地板及天花內。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
52 | 連接後之導綫，原則上不可降低導線原有導電率和機械強度。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
53 | 導綫在金屬管內不得連接，但在非金屬管內則可以連接。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
54 | 圖則上是表示電氣系統或設備之接地。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
55 | 修整金屬管管端時，管口必須銼平磨鈍，以免穿入導線時，損壞其絕緣層。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
56 | 某家庭裝有40W電燈3盞，1000W冷氣機兩部，其負荷應為2300W。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
57 | 計量櫃中電度表安裝高度距地面不應低於600mm。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
58 | 380V電焊機可安裝一隻220V單相電度表。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
59 | 低壓供電時相線、零線的導線截面相同。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
60 | 低壓配電線路一般有放射式和樹幹式兩種配電方式。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
61 | 槽板內導線只允許一個接頭。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
62 | 多芯線的連接要求接頭長度不少於導線直徑的5倍。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
63 | 端子排(針肉/接線躉)的接線排列順序是交流電流迴路，交流電壓回路，直流控制回路，信號回路等。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
64 | 交流單芯電力電纜不準穿入鋼管鋪設。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
65 | 低壓架空線的零線應採用銅線。 |  |  |  | 1 | [26 empty] | 1
66 | 電器設備每個設備部分應以單獨的分支線與接地桿線相連接，也可以在接地線中串接幾個需要接地的部份。 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1